List of documents required

to assess the compliance of the MD with the requirements of the 
Technical Regulation

Мінімальний перелік документів, необхідних

для оцінки відповідності МВ вимогам Технічного регламенту

| Letter of attorney | Доручення виробника уповноваженому представникові |
| --- | --- |
| QMS Certificate with requirements of EN ISO 13485 | Сертифікат відповідності системи управління якістю вимогам EN ISO 13485 |
| EC Certificate | EC сертифікат |
| EC Design examination certificate for clas III devices | Сертифікат перевірки проекту, для продукції ІІІ класу |
| EC Declarations of Conformity | Декларація відповідності |
| Product description, MD Classification | Опис та клас виробу |
| List of applied standards | Перелік стандартів, що застосовуються |
| Test reports (EMC+Safety IEC 60601….), CB Test Certificate, in case of availability | Протоколи випробувань (ЕМС+безпека IEC 60601), CB Test Certificate у разі наявності |
| Risk analysis report | Результати аналізу ризиків |
| Essential requirements checklist | Основні вимоги (чеклист) |
| Clinical evaluation report | Результати клінічного оцінювання |
| The label and instructions for use | Маркування та інструкція по експлуатації |
| Sterilization process description, if applicable | Опис процесу стерилізації, якщо доречно |
| Sterilization validation test, if applicable | Звіт про валідацію процесу стерилізації якщо доречно |
| Pre-clinical evaluation report /Biocompatibility test, if applicable | Результати доклінічного оцінювання/ протоколи біосумісності, якщо доречно |

In accordance with  requirements of the  Directive 93/42/EEC  «…The technical documentation must allow assessment of the conformity of the product with the requirements of the Directive. It must include in particular:

- a general description of the product, including any variants planned and its intended use(s),

- design drawings, methods of manufacture envisaged and diagrams of components, sub-assemblies, circuits, etc.,

- the descriptions and explanations necessary to understand the abovementioned drawings and diagrams and the operations of the product

- the results of the risk analysis

- list of the standards referred to in Article 5, applied in full or in part, and descriptions of the solutions adopted to meet the essential requirements of the Directive if the standards referred to in Article 5 have not been applied in full

- -in the case of products placed on the market in a sterile condition, description of the methods used and the validation report

- the results of the design calculations and of the inspections carried out, etc.; if the device is to be connected to other device(s) in order to operate as intended, proof must be provided that it conforms to the essential requirements when connected to any such device(s) having the characteristics specified by the manufacturer

- the solutions adopted as referred to in Annex I, Chapter I, Section 2,

- the pre-clinical evaluation

- the clinical evaluation in accordance with Annex

- the label and instructions for use.