Мінімальний перелік документів, необхідних

для оцінки відповідності медичних виробів in-vitro

вимогам Технічного регламенту

| Letter of attorney | Доручення виробника уповноваженому представникові |
| --- | --- |
| QMS Certificate with requirements of EN ISO 13485 | Сертифікат відповідності системи управління якістю вимогам EN ISO 13485 |
| EC Declarations of Conformity | Декларація відповідності |
| Product description | Опис виробу |
| List of applied standards | Перелік стандартів, що застосовуються |
| Risk analysis report | Результати аналізу ризиків |
| Test reports EMC+Safety (EN 61326 + EN 61010)….) | Протоколи випробувань ЕМС +безпека (EN 61326 EN 61010) |
| Sterilization process description | Опис процесу стерилізації (якщо доречно) |
| Sterilization validation test | Звіт про валідацію процесу стерилізації ( якщо доречно) |
| The label and instructions for use | Маркування та інструкція по експлуатації |
| Result of stability test | Результати досліджень стабільності |